## Annexe Note de calcul EP
Note de calcul pour la gestion des eaux pluviales (document à joindre au PC et à la demande de raccordement)
(Compléter les cases grisées)
Adresse du projet :
Commune :
Référence cadastrale :
Surface totale du projet : |  |  |  | m²
Zonage eaux pluviales : (se reporter à la carte de zonage des eaux pluviales de SQY)
Zones | Débit limite Q lim (L/s/ha de surface totale) | Pluie de référence SAGE | Coefficient volume à réguler K vol. (L/m² de Sa)
SAGE de la Mauldre Pluie 1 | 1 | 70 mm en 12h | 80
SAGE de la Mauldre Pluie 2 | 1 | 56 mm en 12h | 67
SAGE de la Bièvre Débit 1 | 30 | 43 mm en 4h | 20
SAGE de la Bièvre Débit 2 | 1 | 43 mm en 4h | 57
SAGE de l'Orge/Yvette | 1 | 67 mm en 12h | 80
Prescriptions pour la gestion des eaux pluviales :
Débit limite : |  |  | 0 | L/s/ha
Coefficient à appliquer pour le calcul du volume à réguler : |  |  | 0 | L/m² de Sa
Répartition des surfaces en fonction du revêtement :
Espace vert (pleine terre) |  | = |  | m²
Espace vert (sur dalle) |  | = |  | m²
Gravier |  | = |  | m²
Toiture standard |  | = |  | m²
Toiture végétalisée |  | = |  | m²
Surface imperméable (minérale, voirie, parking etc.) |  | = |  | m²
Surface semi-perméable (pavés large joint, grave fine etc.) |  | = |  | m²
Plans d'eau |  | = |  | m²
Surface active (Sa) en fonction du revêtement :
Espace vert (pleine terre) |  |  | (C1 = 0.20) | 0 | m²
Espace vert (sur dalle) |  |  | (C2 = 0.40) | 0 | m²
Gravier |  |  | (C3 = 0.30) | 0 | m²
Toiture standard |  |  | (C4 = 0.95) | 0 | m²
Toiture végétalisée |  |  | (C5 = 0.45) | 0 | m²
Surface imperméable (minérale, voirie, parking etc.) |  |  | (C6 = 0.95) | 0 | m²
Surface semi-perméable (pavés large joint, grave fine etc.) |  |  | (C7 = 0.60) | 0 | m²
Plans d'eau |  |  | (C8 = 1) | 0 | m²
Surface active totale (Sa) |  |  | = | 0 | m²
Débit de fuite spécifique du projet |  |  | = | 0 | L/s
Volume à gérer |  |  | = | 0 | m3
Dont volume minima à gérer à la source (10 mm en 24 heures) |  |  | = | 0 | m3